## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Autores: Jiménez González Brenda Silvana
Moposita Zavala Christian Xavier
Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Director: Ing. Luis Hernán Montoya
Diseño de un prototipo IoT para la monitorización de la infraestructura civil subterránea

## Slide 2: agenda
1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETIVOS
3.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
4.- RESULTADOS
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3: Introducción
Antecedentes
1

## Slide 4
Introducción
Infraestructura civil subterránea DMQ

## Slide 5
Introducción
Infraestructura civil subterránea DMQ

## Slide 6
Justificación e Importancia
Introducción

## Slide 7
Trabajo Relacionado
Galindo Iván, & Acosta Jonathan. (2021). Sistema de monitoreo electromecánico que verifica el estado de las tapas ancladas a cámaras de inspección subterránea basado en IoT.
Acelerómetro
Proximidad
GPS y LPWAN
Ubidots
2800 m
Introducción

## Slide 8: Objetivos
Objetivo General
Diseñar un prototipo IoT para la monitorización de la infraestructura civil subterránea.
Objetivos Específicos
Realizar el marco teórico sobre la monitorización del sistema de soterramiento mediante las tecnologías LoRa y WiFi.
Dimensionar los dispositivos electrónicos para la construcción del prototipo detector de acceso al sistema de soterramiento.
Diseñar una red con tecnología LoRa para el envío de datos desde la entrada del sistema de soterramiento hacia el Gateway.
Emplear la tecnología WiFi para el envío de datos capturados por los sensores hacia su respectiva plataforma IoT.
Visualizar los datos de acceso al sistema de soterramiento a través de una plataforma IoT.
Comprobar el rendimiento en función del consumo de energía, transferencia de datos y detección de señales por parte de los sensores.
Evaluar las tecnologías LoRa y WiFi para su respectivo análisis de desempeño.

## Slide 9
Materiales
Heltec LoRa 32 v2
NodeMCU ESP8266
Raspberry Pi 3
Ra-01SH
Heltec WiFi Kit 32
Router D-Link DIR-615
80 mA
1 A
60 mA
4,2 mA
115 mA
1,2 A

## Slide 10
Materiales
Módulo RFID MFRC522
Sensor ultrasónico
Sensor inclinación
Plataforma IoT
15 mA
26 mA
25 mA

## Slide 11
Desarrollo e Implementación
Prototipo LoRa
7

## Slide 12
Definición del payload de Lora
12
Desarrollo e Implementación

## Slide 13
Desarrollo e Implementación
Nodo Final LoRa
Gateway

## Slide 14
Desarrollo e Implementación
Prototipo WiFi

## Slide 15
Desarrollo e Implementación
Nodo Final WiFi

## Slide 16
Resultados
Polígono Ruta Viva – Zona rural
Escenarios de prueba - LoRa
304 tapas

## Slide 17
Resultados
Polígonos República del Salvador y Naciones Unidas – Zona urbana
Escenarios de prueba - LoRa
250 tapas
29 tapas

## Slide 18
Resultados
Escenario de pruebas - LoRa
Campus Sangolquí
8 tapas

## Slide 19
Resultados
Campus Sangolquí
Escenario de pruebas - WiFi
8 tapas

## Slide 20
Nodo Final LoRa
N1 Bar
Gateway – Edificio Central
Resultados

## Slide 21
Nodo Final WiFi
N5 Ed. Administrativo
Resultados

## Slide 22
Resultados
26
Pruebas de funcionamiento
Notes: Coordenadas: latitud -0.3413 y longitud -78.4882.
Altura: 8 m.
Tipo de acceso a internet: cableado.

## Slide 23
Resultados

## Slide 24
Resultados

## Slide 25
Resultados
Ubicación del Gateway zona rural
0°12’52.67’’S y 78°27’17.93’’O

## Slide 26
Resultados
Cobertura LoRa – Zona rural
Gateway 1 – 12 km

## Slide 27
Resultados
Cobertura LoRa – Zona rural
Gateway 2 – 12 km

## Slide 28
Resultados
Ubicación del Gateway en la zona urbana
0°10’38.52’’S y 78°28’40.03’’O

## Slide 29
Resultados
Cobertura LoRa – Zona urbana
1.2 km

## Slide 30
Resultados
Cobertura LoRa – Dentro del campus
86 m – 556 m

## Slide 31
Resultados
Cobertura WiFi – Dentro del campus
100 m

## Slide 32
Resultados
 Zona rural
Zona urbana 
Tecnología LoRa

## Slide 33
Resultados
Tecnología LoRa dentro del campus

## Slide 34
Resultados
Tecnología WiFi dentro del campus

## Slide 35
Resultados
Costos

## Slide 36
Conclusiones
No existe ningún sistema que permite controlar el acceso de la infraestructura civil subterránea en la ciudad de Quito.
Posible solución tecnología LoRa y WiFi.
Se definió variables adecuadas para la correcta detección de una tapa.
Proximidad e inclinación.
LoRa – largas distancias y bajo consumo.
WiFi – sistema desplegado en la ciudad.
Dimensionamiento de dispositivos electrónicos para tecnología LoRa y WiFi.
Sistema de energía autónomo.
Se diseñó una red con tecnología LoRa.
Payload de 6 bytes.
Gateway que permite administrar 255 nodos.
Diferente fabricante con chip SX1278/SX1276.
Importancia de la antena del Gateway.
Se diseñó una red con tecnología WiFi.
Alcance de 100 m con línea de vista

## Slide 37
Conclusiones
El rendimiento se comprobó mediante el consumo energético, valores de RSSI y detección de señales.
Enlace al dashboard a través de API Key.
Se realizó el análisis en base a resultados de la tecnología LoRa y WiFi.
Cobertura LoRa: zona rural  12 km, zona urbana  1.2 km.
Costos: LoRa  479 dólates, WiFi  150 dólares.
Consumo energético: LoRa  0,642 W, WiFi  0,776 W.
Se utilizó la plataforma ThingSpeak para visualizar los datos.
Amigable al usuario.
Duración de batería: WiFi  23.84 horas. LoRa  27.53 horas.
RSSI LoRa: Zona rural  -92 dBm a -114 dBm, zona urbana  -85 dBm a -101 dBm, campus -79 dBm a -108 dBm.
RSSI WiFi  -71 dBm a -94 dBm.
Correcta verificación de detección de señales mediante alertas en la plataforma IoT.
Cobertura WiFi: 100 m
Unión de tecnologías para la monitorización de la infraestructura civil subterránea del DMQ.

## Slide 38
Recomendaciones
Colocar antenas en lugares altos.
Asegurar los sensores en el pozo.
Preservar el equipo con protección IP.
Petición de equipos del exterior con tiempo.

## Slide 39
Un sistema de gestión remota para dar autorización de acceso a los diferentes usuarios que deseen hacer uso de la infraestructura civil subterránea.
El control de acceso a los pozos de revisión tiene un alto grado de responsabilidad por ello es necesario implementar herramientas de ciberseguridad que identifiquen intrusos o ataques.
Crear una aplicación móvil para mejorar la monitorización del acceso a la infraestructura, además, que incluya notificaciones en tiempo real.
Implementar la tecnología LoRa en el ámbito de las Smart Cities, enfocándose en la seguridad de la ciudadanía a través de un botón de pánico.
Trabajos Futuros

## Slide 40
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Autores: Jiménez González Brenda Silvana
Moposita Zavala Christian Xavier
Director: Ing. Luis Hernán Montoya
Diseño de un prototipo IoT para la monitorización de la infraestructura civil subterránea