## Slide 1
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA PARA CONTROLAR LA PLANTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS DE CHOVA DEL ECUADOR S.A.”
Elaborado por: Carlos Andrés Silva Calvopiña
Director Ing. Melton Tapia
Codirector .Ing. Jaime Echeverría
Dr. MARCELO MEJIA
Secretario Académico

## Slide 2: CHOVA
50 años en el mercado
Líder en impermeabilización
Innovación
Modernización
Notes: 2

## Slide 3
CHOVA – Planta “El Inga”
Km 11 vía Pifo

## Slide 4
El Proceso
Emulsión Asfáltica
Solución jabonosa
Asfalto
Molino Coloidal
Despacho
Almacenamiento
Notes: 4

## Slide 5
El Proceso
Caldero
Líneas
Tanques y
calentadores
Equipos

## Slide 6
El Proceso – Control
Nivel
T alta
T baja
Notes: 6

## Slide 7
El Proceso – Control

## Slide 8
El Proceso – Control Acido
HCl
Agua
pH
Químicos

## Slide 9
El Proceso – Control
Varias tareas
Poca precisión en el nivel de asfalto y emulsión
Derrames
Manejo de químicos
Desperdicio del producto
No hay registro en tiempo real
Manejo de varias tablas y programas
Notes: 9

## Slide 10
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Seleccionar los sensores, actuadores y equipamiento adecuado para que a través de un computador o pantalla táctil se realicen las actividades de control y medición de materia prima, e implementar de acuerdo con el presupuesto asignado por Chova del Ecuador S.A.

## Slide 11
Plan de acción – Nivel

## Slide 12
Tanques
Temperatura
Nivel
Válvulas
PC
HMI
PLC
Plan de acción – Nivel
Notes: 12

## Slide 13
PC
PLC
Bomba
HCl
Solución Jabonosa
Plan de acción – Carga Ácido

## Slide 14
Plan de acción – Diagramas P&ID
Planta
Especificaciones
P&ID
Notes: 14

## Slide 15
Sistemas mecánicos
LEVAS
Notes: 15

## Slide 16
Sistemas mecánicos – Levas
Working Model
Notes: 16

## Slide 17
Sistemas mecánicos – P&ID
Unifilar
Piping and Instrumentation Diagram
Identificación Elementos

## Slide 18
Sistemas mecánicos – P&ID
Notes: 18

## Slide 19
Sistemas mecánicos – P&ID
Sistema de
Identificación
De elementos

## Slide 20
Sistemas mecánicos – Carga de ácido
Ruteo
Notes: 20

## Slide 21
Sistemas mecánicos – Carga de ácido
Ruteo
Notes: 21

## Slide 22
Sistemas mecánicos – Carga de ácido
Construcción
Notes: 22

## Slide 23
Sistemas mecánicos – Carga de ácido
Construcción

## Slide 24
Elementos del sistema de control

## Slide 25
Elementos del sistema de control

## Slide 26
Elementos del sistema de control
Notes: 26

## Slide 27
Elementos del sistema de control
Notes: 27

## Slide 28
Desarrollo de la interfaz
INTOUCH
Control
Lectura
Scripts
A. Remoto
Integración
Expansión
Notes: 28

## Slide 29
Desarrollo de la interfaz – Main
Notes: 29

## Slide 30
Desarrollo de la interfaz – Main

## Slide 31
Desarrollo de la interfaz – PLC
Notes: 31

## Slide 32
Desarrollo de la interfaz – Gráficos

## Slide 33
Desarrollo de la interfaz – Alarmas
Notes: 33

## Slide 34
Desarrollo de la interfaz – Ácido

## Slide 35
Desarrollo de la interfaz – Caldero
Notes: 35

## Slide 36
Desarrollo de la interfaz – Intercambiador

## Slide 37
Desarrollo de la interfaz – HMI Principal
Notes: 37

## Slide 38
Desarrollo de la interfaz – HMI Principal
Notes: 38

## Slide 39
Desarrollo de la interfaz – HMI Noche
Notes: 39

## Slide 40
Desarrollo de la interfaz – HMI Intercambiador
Notes: 40

## Slide 41
Programación PLC – Programa
Notes: 41

## Slide 42
Pruebas de funcionamiento Calib.
Tablas
Notes: 42

## Slide 43
Pruebas de funcionamiento
Protocolo
Precalentar la línea de carga de asfalto.
Calentar los tres tanques a temperaturas homogéneas.
Descargar 10 000 [Kg] de asfalto del tanque uno al tanque dos.
Monitorear los niveles de ambos tanques con el sistema instalado.
Descargar 10 000 [Kg] de asfalto del tanque dos al tanque tres.
Monitorear los niveles de ambos tanques con el sistema instalado.
Descargar 10 000 [Kg] de asfalto del tanque tres al tanque uno.
Monitorear los niveles de ambos tanques con el sistema instalado.
Comparar los resultados obtenidos con el sistema de sensores y los de operador.
Notes: 43

## Slide 44
Pruebas de funcionamiento
Resultados
Notes: 44

## Slide 45
Pruebas de funcionamiento
Error aceptable
Comparación
Notes: 45

## Slide 46
Análisis Financiero y Económico
Financiero ácido
Notes: 46

## Slide 47
Análisis Financiero y Económico
Financiero Niveles
Notes: 47

## Slide 48
Análisis Financiero y Económico
Costo Total
Notes: 48

## Slide 49
Análisis Financiero y Económico
Económico del proyecto
Notes: 49

## Slide 50
Análisis Financiero y Económico
Ahorro anual proyectado
Notes: 50

## Slide 51
Análisis Financiero y Económico
VAN y tiempo de recuperación
Notes: 51

## Slide 52
Análisis Financiero y Económico
TIR
Notes: 52

## Slide 53
Análisis Financiero y Económico
B/C
Notes: 53

## Slide 54
Conclusiones
Se logró implementar exitosamente no solo una sino dos interfaces de usuario que permiten tener los datos de temperatura y nivel, sin necesidad de la medición directa de un operador.
Se logró diseñar un sistema de carga para el ácido que no tiene sensores de pH, por lo que se consiguió un ahorro muy significativo del orden de los $20 000.
Se comprobó que a través de un mecanismo de leva seguidor, es posible determinar el nivel de los tanques de asfalto.
Se comprobó que el proyecto es rentable al tener una relación de B/C de 1.59.
Se mejoró la precisión en la lectura de los tanques, ya que el error con este sistema está bajo a 150 [kg], generando un ahorro de $ 4543 anuales.
Se cumplió con los objetivos planteados.
Notes: 54

## Slide 55
Recomendaciones
Debido al éxito del sistema de medición de asfalto del Inga, se recomienda que previa a una evaluación, se tome como modelo para casos con condiciones similares.
Se recomienda que se levanten los planos unifilares y tridimensionales o isométricos, de todas las instalaciones de la planta del Inga, teniendo en cuenta la especificación de elementos desarrollada.
Se recomienda realizar otra calibración a los tanques, utilizando equipos como medidores laser para determinar una altura más precisa de la altura del asfalto, y así reducir los errores asociados al sistema.
Notes: 55

## Slide 56
Gracias por su atención
Notes: 56