## Slide 1: Determinación de la carga bacteriana de aerobios mesófilos y coliformes totales mediante la verificación previa de los métodos AOAC 990.12 y 991.14, respectivamente, en alimentos preparados. QuitoEcuador, 2012-2013. ELABORADO POR: STEFANY GABRIELA PÉREZ PASQUEL DIRECTOR: Jaime F. Gía CODIRECTORA: Msc. Alma Koch SANGOLQUÍ, NOVIEMBRE 2013

## Slide 2: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Microorganismos
Son transmisores
Determinan el rango permitido
Pelayo, 2010
De La Cruz, 2012
Enfermedades
Bacterias en alimentos
Jess, 2011

## Slide 3: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
causa
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Bacterias presentes en alimentos
López, 2010
Manipulación de alimentos
ANMAT, 2010

## Slide 4: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
aplica
Resultado confiable
Satisfacción al cliente
Evita enfermedades
garantiza
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Análisis microbiológicos
MÉTODOS ANALÍTICOS
SCHMO, 2013

## Slide 5: JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Calidad - Rigurosa
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Producto terminado
busca
Laboratorio de microbiología
Sanquegourmet, 2013
Alimento microbiológicamente apto para consumo humano
Dicyt, 2013

## Slide 6: JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
LABORATORIO CEA
MÉTODO AOAC 990.12
MÉTODO AOAC 991.14
Resultado confiable
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Dicyt, 2013

## Slide 7: OBJETIVOS
Determinar la carga bacteriana de aerobios mesófilos y coliformes totales mediante la verificación previa de los métodos AOAC 990.12 y 991.14, respectivamente, en alimentos preparados para consumo humano.
OBJETIVO GENERAL
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 8: OBJETIVOS
Verificar métodos AOAC 990.12 y 991.14.
Establecer la sistemática para la verificación, incluidos los criterios de aceptación y rechazo.
Analizar estadísticamente la verificación.
Implementar y aplicar un control de buenas prácticas.
Determinar la carga bacteriana de aerobios mesófilos y coliformes totales.
Identificar las posibles fuentes de contaminación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 9: Planteamiento de hipótesis
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Es posible determinar la carga bacteriana en muestras de alimentos al verificar y aplicar tanto el método AOAC 990.12 para aerobios mesófilos, como el método AOAC 991.14 para coliformes totales en alimentos preparados.

## Slide 10: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Zona de estudio
Diseño estadístico
Verificación de método
Muestreo
Análisis de datos

## Slide 11: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Zona de estudio
Área de pastelería
Área de Cocina-Fría
Área de Cocina-Caliente
Área de lugar de expendio
Área de Cocina-Producción
Área de Cocina-Restaurante
Quinteros, 2013
Ingaruca, 2012
Gómez, 2011
Diariosur, 2008
Aguilar, 2012
Arriaga, 2011

## Slide 12: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Diseño estadístico
Clasificó alimentos
Verificó: seleccionar alimento al azar = matriz
Seguió parámetros según guía AOAC
Realizó estudios Inter-laboratorios
Controló factores
Determinó la carga bacteriana

## Slide 13: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Verificación de métodos AOAC 990.12 y 991.14
Evaluó
Nivel bajo
Nivel alto
Nivel medio
Recolección de ají en tres fundas estériles
Criollo
Manaba
Crudo
Pérez, 2013

## Slide 14: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Verificación de métodos AOAC 990.12 y 991.14
Parámetro | Niveles | Repeticiones
Límite de Detección | 1 | 10
Límite de Cuantificación | 1 | 10
Repetibilidad | 3 | 10
Reproducibilidad | 3 | 10
Exactitud | 3 | 10
Robustez | 3 | 10
Total |  | 140
AJÍ
Determinó
Tabla de parámetros según la AOAC

## Slide 15: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Nivel bajo
Esterilizó ají
Sembró en membranas petrifilm
Nivel medio
Sembró muestra normal en membrana petrifilm
Diluciones
Aerobio mesófilos:
(10-1 y 10-2)
Coliformes totales:
(10-1 )
Nivel alto
Multiplicó bacterias en temperatura ambiente
Diluciones
Aerobio mesófilos:
(10-1 y 10-2)
Coliformes totales:
(10-1 )
Sembró en membranas petrifilm
Verificación de métodos AOAC 990.12 y 991.14

## Slide 16: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Límite de detección
Reproducibilidad
Límite de cuantificación
Repetibilidad
Analista 1:
5 muestras
Analista 2:
5 muestras
Analista 1:
10 muestras
Verificación de métodos AOAC 990.12 y 991.14

## Slide 17: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Exactitud
Cepa E. coli ATCC 25922
Linealidad
Sembró
Determinó recuperabilidad
Cepa E. coli ATCC 25922
Diluciones (10-1 - 10-5)
CCI
Sembró por duplicado
Cartas de control
Verificación de métodos AOAC 990.12 y 991.14

## Slide 18: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Muestreo
Recolectó en Intervalos
Recolectó en funda estéril
Transportó
Codificó
RIT
Trituró y pesó

## Slide 19: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
“A” Cantidad pesada (g) | Cantidad pesada X 9 | Resultado | “B” Cantidad de diluyente a agregar (mL) | Sumatoria de A+B=C | División para obtener relación 1:10 (A/C)
1 | 1 x 9 | 9 | 9 | 10 | 1:10
5 | 5 x 9 | 45 | 45 | 50 | 5:50=1:10
10 | 10 x 9 | 90 | 90 | 100 | 10:100=1:10
Relación peso-diluyente
Muestreo

## Slide 20: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Homogenizó
Sembró
En Diluciones
(10-1 y 10-2)
Contó colonias
Muestreo

## Slide 21: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Análisis de datos
InfoStat
Histograma
Medias entre los 3 ajíes
Pruebas de Tuckey y Duncan
Prueba de Fisher (p≥0.05)
Límites de detección y cuantificación
Reproducibilidad

## Slide 22: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Análisis de datos
InfoStat
Histograma
Medias entre los 3 ajíes
Prueba de Fisher (p≥0.05)
Límites de detección y cuantificación
Repetibilidad

## Slide 23: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Análisis de datos
CCI
Sembró por duplicado
Calculó de incertidumbre
Cartas de control

## Slide 24: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Análisis de datos
Exactitud
Usó de cepa E. coli ATCC 25922
Sembró de ají+ATCC
Sembró ATCC sola
Calculó Recuperabilidad por resta de
ATCC-(Ají+ATCC)

## Slide 25: MATERIALES Y MÉTODOS
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Análisis de datos
Linealidad
Sembró consecutivamente
Realizó diluciones
(10-1 - 10-5)
Grafica de Linealidad
Utilizó cepa E. coli ATCC 25922

## Slide 26: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
NIVEL BAJO
C
B
A
Análisis microbiológico para evaluar reproducibilidad en bacterias aerobio mesófilos en el nivel bajo para: A) ají criollo, B) ají manaba, C) ají crudo.
Quito – Pichincha 2012

## Slide 27: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
NIVEL BAJO
B
A
Análisis microbiológico en bacterias Coliformes totales y E. coli para ají manaba en el nivel bajo para evaluar: A) reproducibilidad, B) repetibilidad. Quito – Pichincha 2012

## Slide 28: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
NIVEL MEDIO
Determinación de AM en el nivel medio de concentración para evaluar reproducibilidad

## Slide 29: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
NIVEL MEDIO
Determinación de CT-E.coli en el nivel medio de concentración para evaluar reproducibilidad

## Slide 30: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
NIVEL ALTO
B
A
Análisis microbiológico en bacterias aerobio mesófilos en ají manaba, nivel alto para evaluar repetibilidad en: A) Diluciones 10-1 , B) Diluciones y 10-2.
Quito – Pichincha 2012

## Slide 31: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
NIVEL ALTO
Determinación de CT-E.coli en el nivel alto de concentración para evaluar reproducibilidad

## Slide 32: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Diagrama de puntos para evaluar reproducibilidad en el nivel medio para aerobios mesófilos.
Reproducibilidad
Notes: Visualmente las medias entre los tres ajíes no son significativamente diferentes, mientras que las medias entre los dos analistas son significativamente diferentes

## Slide 33: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Reproducibilidad
Medias entre los dos ajíes son significativamente diferentes
Medias entre los dos analistas no son significativamente diferentes

## Slide 34: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Reproducibilidad
Medias entre los dos ajíes son significativamente diferentes
Medias entre los dos analistas no son significativamente diferentes

## Slide 35: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Reproducibilidad
Si p≥0,05 indica que las desviaciones estándar de los tres ajíes son iguales
Las desviaciones estándar de los tres ajíes son significativamente iguales

## Slide 36: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Diagrama de puntos para evaluar repetibilidad en el nivel medio para aerobio mesófilos.
Repetibilidad
Notes: Visualmente las medias entre los tres ajíes no son significativamente diferentes

## Slide 37: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Repetibilidad
Si p≥0,05 indica que las desviaciones estándar de los tres ajíes son iguales
Las desviaciones estándar de los tres ajíes son significativamente iguales

## Slide 38: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Límites de reproducibilidad
LÍMITES DE REPRODUCIBILIDAD |  |  |  |  | 
Para aerobio mesófilos nivel medio |  |  | Para aerobio mesófilos nivel alto |  | 
LR1 | 0,43 |  | LR1 | 0,56 | 
Límite inferior |  | 0 | Límite inferior |  | 0
Límite superior |  | 0,43 | Límite superior |  | 0,56
Para coliformes totales nivel medio |  |  | Para coliformes totales nivel alto |  | 
LR1 | 0,62 |  | LR1 | 0,35 | 
 |  |  | LR2 | 0,11 | 
Límite inferior |  | 0 | Límite inferior |  | 0
Límite superior |  | 0,62 | Límite superior |  | 0,35

## Slide 39: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
LÍMITES DE REPETIBILIDAD |  |  |  |  |  | 
Para aerobio mesófilos nivel medio |  |  |  | Para aerobio mesófilos nivel alto |  | 
Lr1 | 0,58 |  |  | Lr1 | 0,62 | 
 |  |  |  | Lr2 | 0,25 | 
Límite inferior |  | 0 |  | Límite inferior |  | 0
Límite superior |  | 0,58 |  | Límite superior |  | 0,62
Para coliformes totales nivel medio |  |  |  | Para coliformes totales nivel alto |  | 
Lr1 | 0,58 |  |  | Lr1 | 3,56 | 
 |  |  |  | Lr2 | 1,79 | 
Límite inferior |  | 0 |  | Límite inferior |  | 0
Límite superior |  | 0,58 |  | Límite superior |  | 3,56
 |  | Para E. coli nivel medio |  |  |  | 
 |  | Lr1 | 1,56 |  |  | 
 |  | Límite inferior |  | 0 |  | 
 |  | Límite superior |  | 1,56 |  | 
Límites de repetibilidad

## Slide 40: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Repetibilidad
Incertidumbre evaluada para repetibilidad
FUENTE | VALOR U | UNIDADES
BALANZA | 0,016 | gramos
ESTUFA | 0 | ºc
Coliformes totales | NIVEL ALTO | 0,14142136 | log UFC/g
Aerobio mesófilos | NIVEL MEDIO | 0,23 | log UFC/g
 | NIVEL ALTO | 0,316227766 | log UFC/g
Incertidumbre de equipos

## Slide 41
Diagrama causa-efecto de fuentes/componentes para determinar la incertidumbre

## Slide 42: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Reproducibilidad
FUENTE | VALOR U | UNIDADES
BALANZA | 0,016 | gramos
ESTUFA | 0 | ºc
Incertidumbre de equipos
Exactitud | 0,741619849 | log UFC/g
 |  | 0,23
Coliformes totales | NIVEL ALTO | 0,28284271 | log UFC/g
Aerobio mesófilos | NIVEL MEDIO | 0,223606798 | log UFC/g
 | NIVEL ALTO | 0,282842712 | log UFC/g
Incertidumbre evaluada para reproducibilidad
Incertidumbre evaluada para la exactitud

## Slide 43: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Cálculo de incertidumbre expandida para Aerobio mesófilos
NIVEL ALTO |  |  | NIVEL MEDIO | 
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR "u" |  |  |  | 
0,854550174 |  |  | 0,39503924 | 
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA "U" |  |  |  | 
1,709100348 |  |  | 0,79007848 | 
PORCENTAJE DE U |  |  |  | 
28,4850058 |  |  | 21,6459857 | 
LIMITE AM NIVEL ALTO |  |  | LIMITE AM NIVEL MEDIO | 
4,290899652 | INFERIOR |  | 5,20992152 | INFERIOR
7,709100348 | SUPERIOR |  | 6,79007848 | SUPERIOR

## Slide 44: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Cálculo de incertidumbre expandida para coliformes totales
NIVEL ALTO | 
INCERTIDUMBRE "u" | 
0,80638452 | 
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA "U" | 
1,61276905 | 
PORCENTAJE DE U | 
36,653842 | 
LIMITE CT NIVEL ALTO | 
6,01276905 | SUPERIOR
2,78723095 | INFERIOR

## Slide 45: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Carta de control evaluada para reproducibilidad en el nivel medio para aerobios mesófilos.

## Slide 46: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Carta de control evaluada para repetibilidad en el nivel medio para aerobio mesófilos por medio de incertidumbre.

## Slide 47: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Tabla de exactitud por recuperabilidad.
EXACTITUD POR RECUPERABILIDAD ( E. Coli ) |  |  |  |  | 
AJÍ+ATCC |  | ATCC |  | RECUPERABILIDAD | 
DILUCIÓN |  | DILUCIÓN |  | DILUCIÓN | 
3600 | 530 | 3000 | 490 | 3000 | 490
EXACTITUD POR RECUPERABILIDAD ( E. Coli ) |  |  |  |  | 
AJÍ+ATCC |  | ATCC |  | RECUPERABILIDAD | 
DILUCIÓN |  | DILUCIÓN |  | DILUCIÓN | 
3600 | 530 | 3000 | 490 | 3000 | 490

## Slide 48: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
LINEALIDAD (ATCC + AJÍ) |  |  |  |  | 
MUESTRA | DILUCIÓN | RESULTADO |  | LOG | 
 |  | COLIFORMES TOTALES | E.Coli | COLIFORMES TOTALES | E.Coli
1 | -1 | 11800 | 8000 | 4,07188201 | 3,90308999
2 | -2 | 5200 | 4000 | 3,71600334 | 3,60205999
3 | -3 | 3000 | 2200 | 3,47712125 | 3,34242268
4 | -4 | 380 | 360 | 2,5797836 | 2,5563025
5 | -5 | 70 | 40 | 1,84509804 | 1,60205999
Cálculo de linealidad

## Slide 49: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
Chart: E.Coli
| 4.071882007306125 | 3.716003343634799 | 3.4771212547196626 | 2.5797835966168101 | 1.8450980400142569
E.COLI | 3.9031 | 3.6021 | 3.3424 | 2.5563 | 1.6021
Gráfico de linealidad

## Slide 50: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
LABORATORIO CEA | PARÁMETRO | MÉTODO | VALORES DE REFERENCIA | RESULTADO (ufc/g)
 | Recuento de Aerobios mesófilos | AOAC 990.12 | 1 x 10 5 | 23 x 10 2
 | Recuento de Coliformes totales | AOAC 991.14 | 1 x 10 3 | 0
 | Recuento de Escherichia coli | AOAC 991.14 | 1 x 10 | 0
Resultados obtenidos del análisis de ají de chocho

## Slide 51: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
LABOLAB | PARÁMETRO | MÉTODO | VALORES DE REFERENCIA | RESULTADO (ufc/g)
 | Recuento de Aerobios mesófilos | NTE INEN 1529-5 | 10 x 10 4 | 75 x 10
 | Recuento de Coliformes totales | NTE INEN 1529-7 | 10 x 10 | < 10
 | Recuento de Escherichia coli | NTE INEN 1529-8 | 1 x 10 | < 10
Resultados obtenidos del análisis de ají de chocho

## Slide 52: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
LABORATORIO LASA | PARÁMETRO | MÉTODO | VALORES DE REFERENCIA | RESULTADO (ufc/g)
 | Recuento de Aerobios mesófilos | PEE/LASA/MB/20 BAM CAP3 | < 10 4 | 14 x 10 2
 | Recuento de Coliformes totales | PEE/LASA/MB/01b BAM CAP4 | 10 2 | < 3
 | Recuento de Escherichia coli | PEE/LASA/MB/09b BAM CAP4 | 10 | < 3
Resultados obtenidos del análisis de ají de chocho

## Slide 53: CONCLUSIONES
Se determinó gracias a la metodología aplicada, al momento de realizar el conteo bacteriano, que en los alimentos existe carga bacteriana tolerable debido a una manipulación obligada para su generación.
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 54: CONCLUSIONES
Se consideran alimentos críticos, aquellos que sufren de una manipulación considerable, sin acción térmica previo a su consumo, igualmente aquellos en los que se requieren varios componentes crudos.
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 55: CONCLUSIONES
Con los porcentajes de incertidumbre obtenidos se confirmó que los métodos AOAC 990.12 y 991.14 se aplicaron de forma apropiada en el laboratorio CEA.
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 56: CONCLUSIONES
Las fuentes principales de contaminación son la manipulación inadecuada de la materia prima, el lavado inadecuado del material (frutas y legumbres) para su bodegaje y posterior uso, la falta de desinfección apropiada en los utensilios utilizados, la mala higiene del personal, por contaminación cruzada con otros productos y el agua.
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 57: CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en los inter laboratorios no se pueden comparar por que la metodología empleada en cada uno de ellos es diferente.
En los análisis inter laboratorios se muestra que los resultados obtenidos están dentro de parámetros en cada una las metodologías aplicadas
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 58: RECOMENDACIONES
Seguir e implementar la guía de buenas prácticas que se encuentra en el anexo 14 en base a referencias bibliográficas.
La calidad del agua debe ser purificada o mínimo potable no solo para la preparación de los alimentos sino para todo el proceso – materia prima, preparación – lavado de manos, utensilios, etc.
Realizar rutinariamente análisis de agua, superficies vivas y muertas.
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 59: RECOMENDACIONES
Realizar control microbiológico periódico y al azar al personal durante el trabajo, después del trabajo o antes de que inicie para controlar la carga bacteriana.
Tomar al azar de manera periódica diferentes utensilios para realizar el estudio microbiológico (vasos, cubiertos, diferentes platos).
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 60: RECOMENDACIONES
Toda la materia prima debe ser lavada y pasada por desinfectante por dos ocasiones antes de ser procesada, los alimentos más lo requieren son: frutas (mora, frutilla), perejil, culantro, cebollas, cebollines, por sus superficies irregulares.
Los alimentos que no son sometidos a acción térmica (cocción – horneo), deben ser controlados microbiológicamente con mucha regularidad.
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 61: RECOMENDACIONES
Es importante que exista luz solar en las cocinas, porque permite el ingreso de luz UV importante para eliminar la presencia de mohos y levaduras cuyos tóxicos pueden causar intoxicación alimentaria.
No utilizar derivados de productos yodados para desinfectar, solo puede ser usado como sanitizante y no tiene mucha acción sobre mohos y levaduras.
No utilizar de manera indefinida el mismo desinfectante o sanitizante, porque en cada reproducción bacteriana el 10% genera resistencia.
Stefany Gabriela Pérez Pasquel

## Slide 62
AGRADECIMIENTOS

## Slide 63
Stefany Gabriela Pérez Pasquel
GRACIAS POR SU ATENCIÓN