## Slide 1: “ANÁLISIS SÍSMICO DE UNA ESTRUCTURA CON AISLADORES FPS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN” Juan Pablo Monge Romo Centro de Investigaciones Científicas, CEINCI juan_pablo.mr@hotmail.com

## Slide 2
DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS
Descripción de la estructura.
  Análisis de cargas.
Análisis sísmico
  Espectros de diseño ERN-12
  Aisladores FPS de la primera y segunda generación
  Sistema de aislación (Análisis analítico)
    Parámetros dinámicos
  Estructura con aisladores FPS (Método de Superposición Modal)
    Desplazamientos
Diseño de los aisladores FPS
  Diseño de placas exteriores
  Diseño del cojinete articulado
  Análisis de desplazamientos

## Slide 3: DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA (SUPERESTRUCTURA)

## Slide 4: DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA (LOSA DE AISLACIÓN)

## Slide 5: COMBINACIONES DE CARGAS (NEC-11)

## Slide 6: ANÁLISIS DE CARGAS
El uso de la estructura es de tipo residencial por lo que el NEC-11 determina una carga viva de 200Kg/cm2.
El análisis de cargas determina una carga muerta de 0.9538 T/m2 en la superestructura y de 1.0611 T/m2 en la losa de aislación.

## Slide 7: ANÁLISIS DE CARGAS (PESO DE LA ESTRUCTURA)

## Slide 8
ANÁLISIS DE CARGAS (MOSAICO DE CARGAS)

## Slide 9
ANÁLISIS DE CARGAS (MOSAICO DE CARGAS)
LOSA DE AISLACIÓN
SUPERESTRUCTURA

## Slide 10
ESPECTROS DE DISEÑO DE ACELERACIONES ERN 2012
FACTORES DE SITIO ?
ZONA DE EMPLAZAMIENTO ?
ANÁLISIS SÍSMICO

## Slide 15: ESPECTRO DE ERN-12

## Slide 16: ESPECTRO DE ACELERACIONES (QUITO TENIS)
Fa=1.155 Fd=0.575 Fs=1.79

## Slide 17
AISLADORES FPS
(ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO TIPO 304)
PROPIEDADES:
EXCELENTE PARA EL CONFORMADO Y SOLDADO
BUENA MANEJABILIDAD AL CORTE
RESISTENTE A LA CORROSIÓN
(SOLDADURA)
RESISTENTE A LA COMBUSTION DE GASES
POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE)

## Slide 18
ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO TIPO 304
(PROPIEDADES QUÍMICAS)

## Slide 19
ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO TIPO 304
(PROPIEDADES MECÁNICAS)

## Slide 20
INTRODUCCIÓN:
AISLADORES FPS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 21: AISLADORES FPS (PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 22: AISLADORES FPS (SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 23: FPS PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN (RADIO EFECTIVO)

## Slide 24: FPS PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN (DESPLAZAMIENTO)
PRIMERA GENERACIÓN
SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 25: MEDIDAS STANDARD DE AISLADORES FPS

## Slide 26: COMPORTAMIENTO BÁSICO (FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 27: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 28: DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 29
COMPORTAMIENTO BÁSICO (FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 30: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 31
DIAGRAMA DE HISTÉRESIS
(FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 32
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LOS PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS
(FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 33
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LOS PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS
(FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 34
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LOS PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS
(FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 35
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LOS PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS
(FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 36
COEFICIENTES DE FRICCIÓN

## Slide 37: COEFICIENTES DE FRICCIÓN PROPIEDADES LB Y UB
PROPIEDADES LB
PROPIEDADES UB
= Carga que gravita sobre el aislador
= Área de contacto (Cojinete)
= Factores que afectan el coef. de fricción
Envejecimiento
Contaminación
Desplazamiento acumulado
Temperatura

## Slide 38: PROPIEDADES FRICCIONANTES

## Slide 39: PROPIEDADES FRICCIONANTES

## Slide 40: PROPIEDADES FRICCIONANTES

## Slide 41: PROPIEDADES FRICCIONANTES

## Slide 42: COEFICIENTES DE FRICCIÓN (DIAMETRO DEL COJINETE)
COMBINACIONES DE CARGA (NORMA ASSHTO 2010)
CASO 1:
CASO 2:
D=Dm+0.75 plg.
Dm=MAX (CASO1, CASO2)
PD=62.76 T = 138.36 Kip
PL=12.80 T = 28.22 Kip
Dm= 6.59 plg
Dm= 7.79 plg = 19.797 cm
D=21.70cm
Para A. coop=16m2

## Slide 43: PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL COEF. DE FRICCIÓN

## Slide 44: COJINETE ARTICULADO (RADIO DEL COJINETE)

## Slide 45
COJINETE ARTICULADO (RADIO DEL COJINETE)

## Slide 46: COJINETE ARTICULADO (RADIO DEL COJINETE)

## Slide 47: COJINETE ARTICULADO (RADIO DEL COJINETE)

## Slide 48: FPS DE LA PRIMERA GENERACIÓN FPS SEGUNDA GENERACIÓN PROGRAMAS: histeresis.mat (FPS Primera Generación) histeresis_DCFP.mat(FPS Segunda Generación)
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS

## Slide 49: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 50: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (PRIMERA GENERACIÓN)
DE_LB, μ=0,0816
DE_UB, μ=0,1293

## Slide 51: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (PRIMERA GENERACIÓN)
MCE_UB, μ=0,1293
MCE_LB, μ=0,0816

## Slide 52: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 53: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (SEGUNDA GENERACIÓN)
DE_LB, μ=0,0816
DE_UB, μ=0,1293

## Slide 54: PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE HISTÉRESIS (SEGUNDA GENERACIÓN)
MCE_LB, μ=0,0816
MCE_UB, μ=0,1293

## Slide 55
ANÁLISIS SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA DE TRES PISOS JUNTO A LOS AISLADORES

## Slide 56: ANÁLISIS SÍMICO DE LA ESTRUCTURA JUNTO A LOS AISLADORES (Numeración de Nudos)
Sistema de Aislación (Elemento corto)
Superestructura

## Slide 57: ANÁLISIS SÍMICO DE LA ESTRUCTURA JUNTO A LOS AISLADORES (Numeración de Elementos)
Sistema de Aislación (Elemento corto)
Superestructura

## Slide 58: ANÁLISIS SÍMICO DE LA ESTRUCTURA JUNTO A LOS AISLADORES (Grados de Libertad)
Sistema de Aislación (Elemento corto)
Superestructura

## Slide 59: MATRIZ DE RIGIDEZ DEL ELEMENTO CORTO

## Slide 60: MATRIZ DE RIGIDEZ DEL ELEMENTO CORTO (COLUMNA CORTA)

## Slide 61: AISLADOR COMO ELEMENTO CORTO

## Slide 62: AISLADOR COMO ELEMENTO CORTO (PUNTO DE VISTA CINEMÁTICO)
Desplazamientos horizontales:
Desplazamientos verticales :

## Slide 63: AISLADOR COMO ELEMENTO CORTO (DEDUCCIÓN MATRIZ Lo)
De forma Matricial, se tiene:
Finalmente:

## Slide 64: MATRIZ DE RIGIDEZ DE PORTICOS (FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 65: PERIODOS DE VIBRACIÓN, ACELERACIONES ESPECTRALES Y FACTORES DE PARTICIPACIÓN MODAL (FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 66: ESPECTROS REDUCIDOS (FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 67: ESPECTROS REDUCIDOS (FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 68: MATRIZ DE RIGIDEZ DE PORTICOS (FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 69: PERIODOS DE VIBRACIÓN, ACELERACIONES ESPECTRALES Y FACTORES DE PARTICIPACIÓN MODAL (FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 70
ESPECTROS REDUCIDOS (FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 71
ESPECTROS REDUCIDOS (FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 72: RESULTADOS ANÁLISIS SÍSMICO (FPS PRIMERA GENERACIÓN C.M.)

## Slide 73: ESTADOS DE CARGA FPS PRIMERA GENERACIÓN

## Slide 74: ESTADOS DE CARGA FPS PRIMERA GENERACIÓN

## Slide 75: RESULTADOS ANÁLISIS SÍSMICO (FPS SEGUNDA GENERACIÓN C.M.)

## Slide 76: ESTADOS DE CARGA FPS SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 77: ESTADOS DE CARGA FPS SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 78: DESPLAZAMIENTOS DE DISEÑO
FPS PRIMERA GENERACIÓN
FPS SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 79
DISEÑO DE LOS AISLADORES

## Slide 80
FUERZA VERTICAL TRANSMITIDA A LOS AISLADORES

## Slide 81: DISEÑO DE LOS AISLADORES (PLACAS ESFÉRICAS, CARGAS DE SERVICIO)

## Slide 82: DISEÑO DE LOS AISLADORES (Factor red)
Forma lineal simplificada:

## Slide 83
DISEÑO DE LOS AISLADORES (PLACAS ESFÉRICAS, SISMO)

## Slide 84: DISEÑO DE LOS AISLADORES (placas exteriores)
El espesor de las placas es el mínimo tanto en el centro como en los bordes igual a 1.5´´ o 3.81cm

## Slide 85: DISEÑO DE LOS AISLADORES (Esfuerzo en el PTFE)

## Slide 86: DISEÑO DE LOS AISLADORES (Coef. Fricción en el PTFE)

## Slide 87: DISEÑO DE LOS AISLADORES (Placa concava)

## Slide 88: DISEÑO DE LOS AISLADORES (Placa concava)

## Slide 89: DISEÑO DE LOS AISLADORES (Placa concava)

## Slide 90: DISEÑO DE LOS AISLADORES (Placa convexa)

## Slide 91: DISEÑO DE LOS AISLADORES (DIAMETRO DE LA PLACA FPS PRIMERA GENERACIÓN)

## Slide 92: DISEÑO FINAL AISLADOR FPS PRIMERA GENERACIÓN

## Slide 93: DISEÑO FINAL AISLADOR FPS PRIMERA GENERACIÓN

## Slide 94: CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN AISLADOR FPS PRIMERA GENERACIÓN

## Slide 95: DISEÑO DE LOS AISLADORES (DIAMETRO DE LA PLACA FPS SEGUNDA GENERACIÓN)

## Slide 96: DISEÑO FINAL AISLADOR FPS SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 97: DISEÑO FINAL AISLADOR FPS SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 98: CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN AISLADOR FPS SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 99: GRACIAS POR SU ATENCIÓN