## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
“DISEÑO DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA EL BARRIO SAN LORENZO, DE LA PARROQUIA GUAYLLABAMBA, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.”
ING. DARÍO BOLAÑOS GUERRÓN, Ph.D.
AUTOR:
DIRECTOR:
MARZO - 2022
DENNIS CALUPIÑA
MIEMBROS DEL TRIBUNAL:
ING. MARTHA PAZMIÑO MONTERO
ING. MARIBEL ALDÁS VACA

## Slide 2
01. INTRODUCCIÓN
02

## Slide 3
03
02. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

## Slide 4
04
Mapa de Ubicación
02. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

## Slide 5
05
03. USO DEL SUELO
Guayllabamba | 
Características Urbanas | 7,52%
Características rurales | 92,48%
Cobertura | Área (ha) | Porcentaje (%)
Área poblada | 1029,52 | 18,52
Cultivo | 676,76 | 12,17
Mosaico Agropecuario | 770,47 | 13,86
Pastizal | 205,08 | 3,69
Plantación forestal | 67,63 | 1,21
Vegetación arbustiva | 2006,5 | 36,09
Vegetación herbácea | 612,56 | 11,02

## Slide 6
04. METODOLOGÍA
06
1.- Puntos de descarga
2.- Muestreo en los puntos seleccionados
3.- Caracterización de las aguas residuales

## Slide 7
05. PUNTOS DE DESCARGA
07
Punto 1: Barrio Villacís
Coordenadas: E 796841; N9993606,8

## Slide 8
05. PUNTOS DE DESCARGA
08
Punto 2: Av. Libertador Simón Bolívar
Coordenadas: E795634,2; N9993822,1

## Slide 9
05. PUNTOS DE DESCARGA
09
Punto 3: Av. Libertador Simón Bolívar S3-106
Coordenadas: E794860,6; N9993115,2

## Slide 10
05. PUNTOS DE DESCARGA
10
Punto 4: Calle 24 de mayo (Los dos encuentros)
Coordenadas: E7945,20; N9993299,6.

## Slide 11
11
06. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Muestreo y evaluación de las aguas residuales
Materiales
Limpión de cocina
Recipientes de 1 litro de capacidad
Recipiente de ½ litro de capacidad
Agua destilada
Guantes
Parámetro | Equipo Utilizado
Potencial de hidrógeno (pH) | pH-metro (Metlertoledo)
Conductividad Eléctrica (CE) | Conductímetro
Temperatura (C) | pH-metro y conductímetro

## Slide 12
12
06. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Parámetros analizados en laboratorio
Parámetro | Unidad | Método Utilizado
Turbidez | NTU | Nefelométrico APHA, AWWA y WEF. (2017).
Nitratos | mg/l | Reducción por cadmio
Fosfatos | mg/l | Adaptación del método del aminoácido
DQO | mg/l | Adaptación del método 410.4 aprobado por la USEPA
STD | mg/l | norma APHA. 1998
Coliformes Totales | NMP/100ml | Método de conteo de coliformes por medio de placas Petri film

## Slide 13
13
06. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Límites de descarga a un cuerpo de agua
Parámetro | Expresado como | Unidad | Límite máximo
Potencial de Hidrógeno | pH |  | 6,5 - 8,4
Conductividad Eléctrica | CE | S/cm | 1000
Temperatura | T | °C | <35
Turbidez |  | NTU | 10
Nitratos | NO3- | mg/l | 10
Fosfatos | PO4-3 | mg/l | 0,05
Demanda Química de Oxígeno | DQO | mg/l | 250
Sólidos Totales Disueltos | STD | mg/l | 3000
Coliformes Totales | CT | NMP/100ml | 1000

## Slide 14
14
07. RESULTADOS DE ANÁLISIS
Resultados generales de los muestreos realizados en enero
Parámetro | Unidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Límite Máximo | Observaciones
pH |  | 7,72 | 7,64 | 7,85 | 7,56 | 6,5-8,4 | 
T | °C | 19,35 | 19,92 | 19,48 | 21,8 | <35 | 
CE | Mho | 505,99 | 583,78 | 660,11 | 628,33 | 1000 | 
Turbidez | UTN | 12,19 | 13,48 | 17,42 | 9,78 | 10 | Tratamiento
Nitratos | mg/l | 16,7 | 20,7 | 32,03 | 13,26 | 10 | Tratamiento
Fosfatos | mg/l | 2,3 | 2,27 | 2,48 | 2,72 | 0,05 | Tratamiento
DQO | mg/l | 231,22 | 172,22 | 215,11 | 235,58 | 250 | 
STD | mg/l | 445,33 | 441,33 | 479,33 | 442,67 | 450 | 
CT | NMP/100ml | 414,33 | 370,33 | 334,67 | 226,67 | 1000 | 

## Slide 15
15
08. PROPUESTA DE SANEAMIENTO A IMPLEMENTAR
Biofiltro, Filtro-Jardinera o Lavadero Ecológico

## Slide 16
16
08. PROPUESTA DE SANEAMIENTO A IMPLEMENTAR
Diseño del Biofiltro
Esquema de la trampa de grasas más el biofiltro

## Slide 17
17
08. PROPUESTA DE SANEAMIENTO A IMPLEMENTAR
Diseño del Biofiltro
Trampa de Grasa

## Slide 18
18
08. PROPUESTA DE SANEAMIENTO A IMPLEMENTAR
Diseño del Biofiltro
Biofiltro

## Slide 19
19
08. PROPUESTA DE SANEAMIENTO A IMPLEMENTAR

## Slide 20
20
08. PROPUESTA DE SANEAMIENTO A IMPLEMENTAR

## Slide 21
21
09. MATERIALES Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | 
ITEM | R U B R O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL
1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 4,00 | 0,38 | 1,52
2 | Replanteo y nivelación | m2 | 3,80 | 7,26 | 27,59
3 | Desalojo de material | m3 | 0,60 | 3,04 | 1,82
4 | Excavación de trampa de grasa y biofiltro | m3 | 2,20 | 1,19 | 2,63
5 | Mampostería de ladrillo e = 15 cm | m2 | 5,10 | 30,85 | 157,35
6 | Enlucido trampa de grasa y biofiltro | m2 | 4,44 | 36,96 | 164,11
7 | Tubería PVC 50 mm | m | 4,00 | 20,61 | 82,44
8 | Limpieza final de la obra | glb | 1,00 | 5,49 | 3,84
TOTAL ($) |  |  |  |  | 441,29

## Slide 22
22
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Existen tres clases de suelos en la parroquia de Guayllabamba siendo el que predomina, el suelo de clase VIII que es un tipo de suelo que debe mantenerse con vegetación para fines de protección de vida silvestre y fuentes de agua, luego se tiene un suelo de clase III que son suelos que sirven para actividades agrícolas, pecuarias o forestales y por último se tiene un suelo de clase V que son tierras con limitaciones en el uso para cultivos anuales en el campo de la agricultura.
Con el levantamiento de información realizado en la parroquia de Guayllabamba se pudo determinar los puntos de descarga de aguas residuales más importantes y los parámetros adecuados para la caracterización de las aguas residuales tomando como referencia nitratos y fosfatos debido a la actividad agrícola en la parroquia. Fueron cuatro los puntos elegidos y se hicieron tres muestreos en el lapso de dos semanas sin obtener grandes variaciones en los resultados una vez comparados.
Los análisis de la caracterización muestran altos niveles de nitratos (entre 12 y 18 mg/l) y fosfatos (entre 2 y 3 mg/l) en el río Coyago superando el límite máximo permisible de 10 mg/l en nitratos y 0,05 mg/l en fosfatos, esto puede deberse al uso sin control de fertilizantes en las zonas agrícolas de la parroquia.
El tratamiento que se propone para el barrio San Lorenzo es un biofiltro domiciliario tomando en cuenta que el suelo en la parroquia de Guayllabamba presenta características rurales en el 92,48% de su territorio, es decir se usa para cultivos, pastizales y mosaicos agropecuarios por lo que cuenta con el espacio necesario para ubicar los biofiltros y beneficiar a la población.
CONCLUSIONES

## Slide 23
23
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El sistema de tratamiento que se propone cuenta con una trampa de grasas de 0,6x0,6x0,6 m la cual hace la función de sedimentador para los sólidos y de retenedor de grasas impidiendo de esta manera que se tape el biofiltro, luego se tiene el filtro de 2x1x0,5 m en donde se atrapan los sólidos más pequeños, entonces el agua fluye más lento por lo que aumenta el tiempo de retención haciendo que aumente el tratamiento.
Una vez que se ha tratado el agua residual, ésta se puede evacuar al sistema de alcantarillado o directamente a un cuerpo de agua contribuyendo con el medio ambiente ya que se descarga un agua residual con mayor calidad de la que se tenía antes de ingresar al biofiltro, este sistema de tratamiento es muy utilizado en poblaciones rurales beneficiando a sus habitantes y al medio ambiente.
El sistema de tratamiento propuesto está diseñado para una familia promedio, de cinco integrantes, con un presupuesto de 441,29 USD de acuerdo a los materiales propuestos.

## Slide 24
¡GRACIAS!
24