## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
AUTOR: IÑAGUAZO PINDO ERICK JAVIER
DIRECTOR: ING. HERNÁN VINICIO LARA PADILLA
2022
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FILTRADO DE MASCARILLAS Y RESPIRADORES SEGÚN ASTM – F2299”

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Investigación previa
Diseño y Construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 3
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 4: Actualidad
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 5: Actualidad
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 6: Tipos
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 7: Composición
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 8: Protección mascarillas
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 9: ¿3M o FFP1 o N95 o KN95? ¿Qué significan los números y las letras de las máscaras?
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 10
Las calificaciones cubren (lo más importante para nosotros) el nivel de filtración
Estos son estándares para máscaras. Especifican las reglas y los métodos de prueba que las empresas deben seguir para calificar sus máscaras. Estos estándares definen las clasificaciones N95, FFP1 y FFP2 anteriores.
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 11: ¿Cuál elegir?
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 12: ¿Sabemos lo que utilizamos?
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 13: Alerta por comercialización de mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno en España
Incautan 777 mascarillas sin registro sanitario en Machala
Mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno fabricadas por Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China, no se encuentran registradas en la base de datos de la Agencia.
Alerta por circulación de mascarillas N95 y equipos de protección individual falsificados en EE.UU.
La mayoría de fabricantes de productos originales tiene una red de distribuidores autorizados que se relacionan directamente con los clientes para proporcionarles productos legítimos. Cualquier mascarilla que no haya sido adquirida a través de la red de proveedores autorizados tiene una alta probabilidad de haber sido falsificada (…)”.
Problemas
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 14: Equipos
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 15: Justificación e Importancia
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 16: Objetivos
GENERAL
Diseñar y construir un prototipo para la validación y certificación de la capacidad de filtrado de mascarillas y respiradores según ASTM – F2299.
ESPECÍFICOS
Diseñar y construir una cámara de pruebas que aloje los componentes mecánicos y electrónicos.
Diseñar e implementar un sistema para el transporte y nebulización de partículas de prueba hacia la cámara de pruebas.
Diseñar e implementar un sistema de fotometría láser para contabilizar partículas de látex de poliestireno en el rango de 1 - 5 micras.
Diseñar e implementar un sistema que monitoree y controle las condiciones ambientales de la cámara de pruebas.
Presentar los resultados de las pruebas de mascarillas mediante una interfaz gráfica.
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 17
No | Importancia | Requerimientos del Sistema
1 | 10 | Facilidad de Uso
2 | 5 | Adaptable para mascarillas y respiradores
3 | 4 | Compacta
4 | 7 | Bajo costo de mantenimiento
5 | 9 | Fiable
6 | 6 | Larga vida útil
7 | 1 | Facilidad de instalación
8 | 8 | Costo accesible
9 | 2 | Replicable
10 | 3 | Fácil lectura de resultados
No | Requerimientos Técnicos
1 | Reporte de resultados solicitados por la norma
2 | Repetibilidad en las pruebas
3 | Recipiente continuo de paredes rectas, ininterrumpido.
4 | Nebulización de partículas
5 | Contabilización de partículas
6 | Geometría, medidas y relaciones de la cámara de pruebas
7 | Monitoreo y control de Temperatura y humedad
8 | Interfaz humano máquina (HMI)
9 | Suministro de aire limpio y seco
10 | Monitoreo de Presión
Ingeniería de requisitos
ASTM – F2299.
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 18: QFD
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 19
No | Requerimientos Técnicos | Peso Relativo
6 | Geometría, medidas y relaciones de la cámara de pruebas | 13.8
5 | Contabilización de partículas | 11.9
8 | Interfaz humano máquina (HMI) | 11.1
7 | Monitoreo y control de Temperatura y humedad | 10.2
4 | Nebulización de partículas | 10.2
10 | Monitoreo de Presión | 10.1
9 | Suministro de aire limpio y seco | 10.0
3 | Recipiente continuo de paredes rectas, ininterrumpido. | 9.3
1 | Reporte de resultados solicitados por la norma | 7.3
2 | Sistema de Control de Presión | 6.1
No | Subsistema
1 | Hardware Mecánico
2 | Sistema de transporte y nebulización de partículas de prueba
3 | Sistema de fotometría láser
4 | Sistema de monitoreo y control
5 | Sistema de presentación de resultados

## Slide 20: Hardware mecánico
Requerimiento | Valor o relación
Conducto continuo de paredes rectas | -
Conducto sin fugas de aire | -
Sección transversal de la tubería | 2 a 6 pulgadas
Distancia entre inyección de aerosol y elemento de prueba | Mínimo de 10
Medidores de presión | 1 arriba y abajo del medio filtrante
Sondas para extracción de aerosol | Área transversal <10% del
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol | Mínimo de 8
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba | 2
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba | 3
Longitud línea de muestreo | <100 cm
Línea de transporte de muestra total | <200 cm
Sellado de muestra no distorsione su integridad | -
Requerimiento | Valor o relación
Conducto continuo de paredes rectas | -
Conducto sin fugas de aire | -
Sección transversal de la tubería | 2 a 6 pulgadas
Distancia entre inyección de aerosol y elemento de prueba | 
Medidores de presión | 
Sondas para extracción de aerosol | 
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol | 
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba | 
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba | 
Longitud línea de muestreo | <100 cm
Línea de transporte de muestra total | <200 cm
Sellado de muestra no distorsione su integridad | -
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 21: Hardware mecánico
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 22: Hardware mecánico
 | Parte | Dimensión en mm
h1 | Altura de la superficie de trabajo, solo de pie | 650 a 1250
I1 | Largo | Múltiplos de 300
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 23: Sistema de transporte y nebulización de partículas de prueba
Requerimiento de la norma ASTM – F2299 | Valor o relación
Velocidad de aire | 0.5 a 25 cm/s
Tamaño de partículas de prueba | 0.1 a 5.0 μm
Aire filtrado con filtro HEPA | 99,97% eficiencia
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 24: Sistema de fotometría láser
Requerimiento de la norma ASTM – F2299 | Valor o relación
Sondas para extracción de aerosol | Área transversal <10% del
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol | Mínimo de 8
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba | 2
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba | 3
Tamaño de partículas de prueba | 0.1 a 5.0 μm
Requerimiento de la norma ASTM – F2299 | Valor o relación
Sondas para extracción de aerosol | 
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol | 
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba | 
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba | 
Tamaño de partículas de prueba | 0.1 a 5.0 μm
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 25: Sistema de monitoreo y control
Requerimiento de la norma ASTM – F2299 | Valor o relación
Porcentaje humedad relativa | 30 a 50%
Monitorear caída presión | -
Temperatura del conducto | 21±3°C
Medidores de presión | 1 arriba y abajo del medio filtrante
Requerimiento de la norma ASTM – F2299 | Valor o relación
Porcentaje humedad relativa | 30 a 50%
Monitorear caída presión | -
Temperatura del conducto | 21±3°C
Medidores de presión | 
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 26: Sistema de monitoreo y control
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 27: Sistema de monitoreo y control
Orden | Temperatura (°C) | Presión (PSI) | Temperatura salida (°C)
Réplica: 1 |  |  | 
1 | 25 | 4 | 16
2 | 40 | 4 | 33
3 | 25 | 14 | 13
4 | 40 | 14 | 27
Réplica: 2 |  |  | 
5 | 25 | 4 | 20
6 | 40 | 4 | 32
7 | 25 | 14 | 13
8 | 40 | 14 | 28
Réplica: 3 |  |  | 
9 | 25 | 4 | 18
10 | 40 | 4 | 31
11 | 25 | 14 | 18
12 | 40 | 14 | 26
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 28: Sistema de monitoreo y control
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 29: Sistema de monitoreo y control
Circuito de control
Etapa de Potencia
Fuentes de Voltaje
Etapa de Control
Etapa de Actuadores
Tarjeta de procesamiento
Calefactor
Electroválvula
Sensores
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 30: Sistema de presentación de resultados
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 31: Prototipo final
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 32: Prototipo final
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 33: Prototipo final
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 34: Prototipo final
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 35: Prototipo final
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 36: Prototipo final
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 37: Funcionamiento
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 38
Funcionamiento
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 39
Funcionamiento
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 40
Funcionamiento
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 41
Pruebas
Requerimiento de la norma ASTM F-2299 | Valor o relación | Cumplimiento
Conducto continuo de paredes rectas | - | Cumple
Conducto sin fugas de aire | - | Cumple
Sección transversal de la tubería | 2 a 6 pulgadas | Cumple
Distancia entre inyección de aerosol y elemento de prueba | Mínimo de 10 | Cumple
Medidores de presión | 1 arriba y abajo del medio filtrante | Cumple
Sondas para extracción de aerosol | Área transversal <10% del | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol | Mínimo de 8 | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba | 2 | Cumple
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba | 3 | Cumple
Longitud línea de muestreo | <100 cm | Cumple
Línea de transporte de muestra total | <200 cm | Cumple
Sellado de muestra no distorsione su integridad | - | cumple
Requerimiento de la norma ASTM F-2299 | Valor o relación | Cumplimiento
Conducto continuo de paredes rectas | - | Cumple
Conducto sin fugas de aire | - | Cumple
Sección transversal de la tubería | 2 a 6 pulgadas | Cumple
Distancia entre inyección de aerosol y elemento de prueba |  | Cumple
Medidores de presión |  | Cumple
Sondas para extracción de aerosol |  | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol |  | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba |  | Cumple
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba |  | Cumple
Longitud línea de muestreo | <100 cm | Cumple
Línea de transporte de muestra total | <200 cm | Cumple
Sellado de muestra no distorsione su integridad | - | cumple
Requerimiento de la norma ASTM – F2299 | Valor o relación | Cumplimiento
Velocidad de aire | 0.5 a 25 cm/s | Cumple
Aire filtrado con filtro HEPA | 99,97% eficiencia | Cumple
Sondas para extracción de aerosol | Área transversal <10% del | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol | Mínimo de 8 | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba | 2 | Cumple
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba | 3 | Cumple
Conducto con porcentaje humedad relativa | 30 a 50% | Cumple
Monitorear caída presión | - | Cumple
Temperatura del conducto | 21±3°C | Cumple
Medidores de presión | 1 arriba y abajo del medio filtrante | No cumple
Requerimiento de la norma ASTM – F2299 | Valor o relación | Cumplimiento
Velocidad de aire | 0.5 a 25 cm/s | Cumple
Aire filtrado con filtro HEPA | 99,97% eficiencia | Cumple
Sondas para extracción de aerosol |  | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y aerosol |  | Cumple
Distancia entre sonda aguas arriba y elemento de prueba |  | Cumple
Distancia entre sonda aguas abajo y elemento de prueba |  | Cumple
Conducto con porcentaje humedad relativa | 30 a 50% | Cumple
Monitorear caída presión | - | Cumple
Temperatura del conducto | 21±3°C | Cumple
Medidores de presión |  | No cumple
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 42
Pruebas
Orden | Orden aleatorio | Tipo Mascarilla | Tipo de concentración | Velocidad (ft/min) | Eficiencia (%)
1 | 6 | 1 | A | 25 | 90,64
2 | 7 | 2 | A | 25 | 80,94
3 | 9 | 3 | A | 25 | 81,79
4 | 21 | 4 | A | 25 | 80,71
5 | 20 | 5 | A | 25 | 89,39
6 | 23 | 6 | A | 25 | 96,28
7 | 17 | 1 | B | 25 | 90,15
8 | 4 | 2 | B | 25 | 80,11
9 | 2 | 3 | B | 25 | 80,74
10 | 24 | 4 | B | 25 | 90,53
11 | 18 | 5 | B | 25 | 89,34
12 | 19 | 6 | B | 25 | 96,47
13 | 5 | 1 | A | 50 | 88,86
14 | 16 | 2 | A | 50 | 77,18
15 | 11 | 3 | A | 50 | 79,40
16 | 3 | 4 | A | 50 | 92,00
17 | 10 | 5 | A | 50 | 85,77
18 | 15 | 6 | A | 50 | 95,50
19 | 13 | 1 | B | 50 | 90,53
20 | 22 | 2 | B | 50 | 78,79
21 | 8 | 3 | B | 50 | 80,56
22 | 1 | 4 | B | 50 | 89,88
23 | 12 | 5 | B | 50 | 89,10
24 | 14 | 6 | B | 50 | 92,45
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 43
Pruebas
Muestra en prueba | Finalización de la prueba | Pantalla de resultados
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 44: Conclusiones
Se diseñó y se construyó un equipo para la validación y certificación de la capacidad de filtrado de mascarillas y respiradores según ASTM – F2299 con las siguientes características:
Rango de flujo de prueba: 0.5 ~ 20 L/min
Velocidad de aire de prueba: 0.5-25 cm/s
Área de la sección transversal del conducto: 15cm2 o 15E-4m2
Rango de la eficiencia de filtración: 0 -99.99%, resolución 0.01%
Detección tamaño de partículas: >1µm
Tiempo de prueba: ~15 min
Voltaje de alimentación: 110V
Dimensiones: 500 x 600 x 1110 mm
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 45: Conclusiones
La cámara de pruebas está construida sobre un mueble base que está diseñado de acuerdo a la normativa para equipos y mesones de laboratorio, además se encarga de garantizar las relaciones dimensionales entre los componentes que alberga, de acuerdo a los requerimientos de la norma ASTM-F2299, para reducir el costo su fabricación fue realizada en aglomerado con un recubrimiento liso y en color blanco.
El sistema de transporte y nebulización de partículas de prueba está constituido por un filtro de alta eficiencia que elimina partículas del ambiente no deseadas durante la prueba, un compresor con capacidad de 24L y un nebulizador médico que permite generar aerosoles con partículas mayores a 0.1 µm.
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 46: Conclusiones
En el sistema de fotometría láser se cuenta con sensor de medición cuantitativa, basado en anchos de pulsos el que se encarga de contabilizar las partículas que son atrapados por una sonda de vía central acoplado al conducto principal de prueba, cuya geometría y tamaño está regida por la norma en uso.
El sistema de monitoreo y control de condiciones ambientales consta de sensores y actuadores que se colocaron en el conducto de prueba mediante acoples impresos en 3D, esta tecnología otorgó la versatilidad para realizar diseños difíciles de fabricar o manufacturar por otro método.
Los resultados de prueba son mostrados en una pantalla touch de 3.2 pulgadas, la misma que permite la ejecución de la prueba y el control de las cámaras de temperatura, de nebulización y cierre o apertura de la portamascarillas. La ejecución de prueba es simple e intuitiva, sus detalles se pueden ver en el manual de usuario adjunto al trabajo.
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 47: Recomendaciones
Antes de realizar alguna prueba se recomienda leer el manual de usuario, mismo que se encuentra adjunto al prototipo y usar equipo de protección personal: mascarilla, protector auditivo y gafas de seguridad.
Posicionar el prototipo en zonas planas, evitar las inclinaciones, debido a posibles desalineamientos en el cierre y apertura del portamuestras.
Se recomienda que la instalación y uso del prototipo sea en un espacio libre de polvos, gases y aerosoles.
De acuerdo a la información técnica se recomienda una limpieza semestral del sensor fotométrico DSM501a, para esto se humedecerá con agua un lado de un hisopo y se debe frotar el lente con él, finalmente secar el lente con el otro extremo del hisopo.
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 48: Trabajos Futuros
Implementar en el sistema de sellado, una protección automática o manual que impida colocar manos u objetos dentro del sistema y evitar atascamientos.
Además de utilizar el prototipo para evaluar la capacidad de filtración de mascarillas y respiradores nuevos, ampliar la investigación y conocer qué sucede con la eficiencia de mascarillas y respiradores al variar sus condiciones de almacenamiento, tipo de empaque y tiempo de uso.
Implementar un sistema de impresión de resultados con el uso de impresoras matriciales.
Introducción
Investigación previa
Diseño y construcción
Prototipo final
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 49: GRACIAS POR SU ATENCIÓN