## Slide 1
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE MEDIANTE VISUAL STUDIO PARA EL CONTROL DE ACCESOS CON EL NODO DE CONTROL INP-20F/V3 DE TECNOLOGÍA ESTÁNDAR LONWORKS”
REALIZADO POR:
RICARDO JAVIER ESPIN BRITO
2011

## Slide 2
ISDE – Domótica e Inmótica
Equipos que ofrecen:
Sistema de Intrusión
Sistema contra incendios
Sistema de Iluminación
Sistema de control de accesos
Sistema de Climatización

## Slide 3
NECESIDAD
- Control y monitoreo para personal sin conocimientos avanzados de computación y/o sistema de control de accesos.
SOLUCION
- Software que permite control y monitoreo de un sistema de control de accesos mediante la herramienta de programación Visual Basic 6.0

## Slide 4
LONWORKS
- Protocolo abierto
- Control Distribuido
Microprocesador Neuron Chip
ISO - 14908
Más de 2000 fabricantes
ISDE
Fabricante de equipos de control con protocolo LONWORKS

## Slide 5
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
Nodo de control de Proximidad INP - 120F
Lectora de Proximidad ILP – 200 (Wiegand 26)
ILP – 200
INP - 120F

## Slide 6
DISEÑO DEL SOFTWARE
Dar de alta o de baja a un usuario
Poder deshabilitar o habilitar momentáneamente a un usuario
Controlar accesos válidos en tiempo real
Implementar Base de datos
Asignar un horario de entrada y de salida a determinados usuarios
- Controlar hasta un máximo de 50 accesos en el mismo recinto

## Slide 7
DISEÑO DEL SOFTWARE
COMUNICACIÓN
Protocolo DDE (Intercambio dinámico de datos)
- Se usa para una comunicación entre aplicaciones de Windows.
Enlace en Visual Basic 6.0 mediante TextBox.
Servidor DDE es LNSDDEServer2.1

## Slide 8
COMUNICACIÓN
DISEÑO DEL SOFTWARE
ADO (Base de datos)
- ADO es una tecnología orientada a objetos para componentes ActiveX basada en una API en C++ llamada OLE DB.
- ADO implementa drivers específicos para cada motor de base de datos

## Slide 9
DISEÑO DEL SOFTWARE
- Inicio del sistema
Menú

## Slide 10
- Ingreso de tarjetas:
  Tarjetas maestras
  Tarjetas condicionadas
DISEÑO DEL SOFTWARE

## Slide 11
Base de datos:
  Usuarios maestros
  Usuarios condicionados
  Monitoreo de accesos válidos
  Alarmas
DISEÑO DEL SOFTWARE

## Slide 12
- Monitoreo del sistema
- Configuración básica de equipos
- Alarmas: Puerta abierta y pérdida de comunicación
DISEÑO DEL SOFTWARE

## Slide 13
CONCLUSIONES
Se ha realizado un software de control de accesos mediante Visual Basic 6.0 para programar y controlar desde una PC una red Lonworks que contenga hasta 50 nodos de proximidad INP-120/F.
Se crea un software capaz de programar totalmente un nodo de proximidad INP-120/F, que permite controlar y monitorear los accesos de un determinado recinto; mediante una base de datos que informa de cada uno de los accesos válidos que se producen y alarmas de puerta abierta que se pueden producir; dando así un nivel de seguridad importante al sistema de control de accesos.

## Slide 14
Se reducen los gastos operativos, que son necesarios para el sistema como son: dar de alta o de baja tarjetas de proximidad, configuraciones básicas de los equipos como fecha/hora y tiempo de activación de cerradura. Todos estos procedimientos no tendrán que ser contratados como extras pues con el software el mismo administrador del recinto podrá hacerlos tranquilamente desde el computador.
El software diseñado es amigable y fácil de usar, el cual permite que un administrador sin conocimientos avanzados de los equipos del sistema de control de accesos, pueda monitorear y controlar el sistema sin ningún inconveniente o ayuda de un técnico especializado.
CONCLUSIONES

## Slide 15
Mediante la instalación del software en las oficinas de ISDE – ECUADOR, el control de los trabajadores aumenta en gran medida, así como la seguridad pues se tiene una base de datos detallada de todos los accesos que se producen en la oficina, como también una base de datos de los usuarios que tienen acceso.
CONCLUSIONES

## Slide 16
RECOMENDACIONES
Para un sistema de control de accesos es importante tomar en cuenta, el nivel de seguridad que se necesita, es así que si se quiere una mayor seguridad se recomienda realizar cambios en hardware con el uso de teclados o lectores de huellas dactilares, siempre y cuando estos cumplan con el protocolo Wiegand 26 para el correcto acople con el nodo de proximidad INP-120/F.

## Slide 17
La tecnología Lonworks, además del uso del protocolo DDE para el control y monitoreo de sus redes, también tiene la posibilidad de usar el protocolo OPC (Control de procesos OLE). Por ello se recomienda un estudio profundo del mismo, ya que para instalaciones más grandes donde el número de equipos y sistemas aumenta se necesitará un protocolo más robusto donde se permita mayor capacidad de transmisión de datos, y no solo con un cliente, sino con varios lo cual el protocolo DDE no permite.
RECOMENDACIONES

## Slide 18
GRACIAS